## Sheet1
NÚMERO | CATEGORIA | ORIGEM DE ABERTURA | SERVIÇO | ABERTO EM | HORÁRIO DO INCIDENTE | DATA DE NORMALIZAÇÃO | RESOLVIDO EM | FECHADO EM | CRIADO POR | SERVIÇO (1º NÍVEL) | ASSUNTO | DESCRIÇÃO | CLIENTE (ORGANIZAÇÃO) | UNIDADE | RESPONSÁVEL: EQUIPE | CAUSA RAIZ | RESOLUÇÃO | INDICADOR DO SLA DE SOLUÇÃO | TEMPO PARADO (HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (DESCONTANDO PARADO - HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (HORAS CORRIDAS) | TICKET EXTERNO | TURNO | INDISPONIBILIDADE
202302000622 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 13/02/2023 12:53 | 13/02/2023 12:35 | 13/02/2023 13:23 | 13/02/2023 13:45 | 2023-02-15 14:34 | NOC 01 | DADOS | RTD-LM WINDPOWER - SUAPE - IPJ00163016A - 100MBPS - BASE | RTD-LM WINDPOWER - SUAPE - IPJ00163016A - 100MBPS - BASE IP: 177.52.16.178 HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=55779&EVENTID=384970996 | LM WINDPOWER | SUAPE | N1 DADOS | FALHA ELÉTRICA CLIENTE | APÓS A ENERGIA RETORNAR O EQUIPAMENTO VOLTOU A RESPONDER NA REDE, FICANDO UP - OPERACIONAL, SEM INTERVENÇÃO DA BASE. | NO PRAZO | 00:26:00 | 00:25:37 | 00:51:37 | -- | TARDE | 00:48:00
202302000769 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 28/02/2023 11:48 | 28/02/2023 11:47 | 28/02/2023 13:23 | 28/02/2023 14:14 | EM ABERTO | NOC 01 | DADOS | RTD-LM WINDPOWER - SUAPE - IPJ00163016A - 100MBPS - BASE / COMPULINE | HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=55779&EVENTID=396473833 | LM WINDPOWER | SUAPE | N1 DADOS | FALHA NA REDE DO FORNECEDOR | CAUSA RAIZ: CURTO NA REDE;LOCALIZAÇÃO: ROD. ARMÍNIO GUILHERME, 10 - ROSÁRIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PEAÇÃO CORRETIVA: REPUXADO RESERVA TÉCNICA E UMA CAIXA DE EMENDA. | NO PRAZO | 00:00:00 | 02:25:59 | 02:25:59 | 125422023 | MANHÃ | 01:36:00