## Sheet1
NÚMERO | CATEGORIA | ORIGEM DE ABERTURA | SERVIÇO | ABERTO EM | HORÁRIO DO INCIDENTE | DATA DE NORMALIZAÇÃO | RESOLVIDO EM | FECHADO EM | CRIADO POR | SERVIÇO (1º NÍVEL) | ASSUNTO | DESCRIÇÃO | CLIENTE (ORGANIZAÇÃO) | UNIDADE | RESPONSÁVEL: EQUIPE | CAUSA RAIZ | RESOLUÇÃO | INDICADOR DO SLA DE SOLUÇÃO | TEMPO PARADO (HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (DESCONTANDO PARADO - HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (HORAS CORRIDAS) | TICKET EXTERNO | TURNO | INDISPONIBILIDADE
202302000525 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | OUTROS | 07/02/2023 09:27 | -- | -- | 2023-02-27 18:14 | EM ABERTO | ALMIR DE PAIVA | TOIP | ## CUSTOMIZAR MONITORAMENTO - MASON-SL## | ADICIONAR AO MONITORAMENTO DO ZABBIX, O GATEWAY DE VOZ DA LOCALIDADE (MASON-SL) CONFORME O GRUPO, MODELO, TEMPLATE E ORGANIZAÇÃO NO GRUPO DE HOST DO ZABBIX. | BASE TELCO | RECIFE | N1 TOIP | -- | O GATEWAY MASON SÃO LUIS FOI ADICIONADO AO MONITORAMENTO E ESTÁ SENDO MONITORADO COM SUCESSO. NESTE CASO O CHAMADO ESTÁ SENDO ENCERRADO, POIS A SOLICITAÇÃO FOI ATENDIDA | FORA DO PRAZO | 00:00:00 | 13:05:52 | 13:05:52 | -- | MANHÃ | --
202302000550 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | OUTROS | 08/02/2023 14:34 | -- | -- | 2023-02-09 14:18 | 2023-02-11 14:34 | MARIA GIULIA | VÍDEO | LAUDO EQUIPAMENTOS DE VÍDEO - ACENDE BRASIL | BOA TARDE. SOLICITO LAUDO DOS EQUIPAMENTOS: CÂMERA TRIO 8800, ENDPOINT, FONTE E MICROFONE M-880, QUE RETORNARAM DO CLIENTE ACENDE BRASIL. | BASE TELCO | RECIFE | N2 VÍDEO | -- | LAUDO TÉCNICO EFETUADO. EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO | NO PRAZO | 00:00:00 | 06:41:39 | 06:41:39 | -- | TARDE | --
202302000551 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | OUTROS | 08/02/2023 14:40 | -- | -- | 08/02/2023 15:12 | 2023-02-10 16:20 | MARIA GIULIA | DADOS | LAUDO EQUIPAMENTO | BOA TARDE. SOLICITO LAUDO DO EQUIPAMENTO QUE RETORNOU DO CLIENTE ACENDE BRASIL.TOMBAMENTO: 1933. | BASE TELCO | RECIFE | N2 DADOS | -- | FOI CRIADO O LAUDO DO EQUIPAMENTO, CONFORME A SOLCITAÇÃO | NO PRAZO | 00:00:00 | 00:32:31 | 00:32:31 | -- | TARDE | --
202302000558 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | OUTROS | 08/02/2023 18:16 | 08/02/2023 17:25 | 2023-02-08 22:00 | 2023-02-24 16:17 | 2023-02-24 19:49 | NOC 01 | VÍDEO | FALHA DE COLETA DA API - VD-VOTORANTIM-SP_SALA01 - POLYSTUDIO-X30 ¦ FALHA DE COLETA DA API EM VD-VOTORANTIM-SP_SALA02 - POLYSTUDIO-X30 | VERIFICADO EM NOSSO MONITORAMENTO O ALARME DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO COMO FALHA DE COLETA DE API: VD-VOTORANTIM-SP_SALA01 - POLYSTUDIO-X30HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=59261&EVENTID=381436846 VD-VOTORANTIM-SP_SALA02 - POLYSTUDIO-X30HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=59245&EVENTID=381433461 VD-VOTORANTIM-SP_SALA01 - POLYSTUDIO-X30 | BASE TELCO | RECIFE | N2 VÍDEO | CONFIGURAÇÃO | COLETA VOLTOU A NORMALIZAR. APÓS AJUSTE NO ZABBIX | NO PRAZO | 00:00:00 | 03:00:00 | 03:00:00 | -- | NOITE | 04:35:00
202302000642 | INCIDENTE | WEB | OUTROS | 14/02/2023 16:05 | 14/02/2023 16:05 | 14/02/2023 17:30 | 14/02/2023 17:30 | 2023-02-16 18:13 | MARIA GIULIA | SUPORTE INTERNO | TESTE - PONTO DE ENERGIA | BOA TARDE. O PONTO DE ENERGIA DA MESA DE MARCELA NÃO ESTÁ FUNCIONADO, PRECISO QUE TESTE E VERIFIQUE SE ESTÁ SEM ENERGIA. | BASE TELCO | RECIFE | N2 TOIP | -- | VERIFICADO QUE O CONECTOR METÁLICO DO FIO NEGATIVO ESTA DESTRAVANDO DA CAIXA DA TOMADA.RECOMENDAÇÃO É TROCAR AS TOMADAS | NO PRAZO | 00:00:00 | 01:25:29 | 01:25:29 | -- | TARDE | 01:25:00
202302000644 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | OUTROS | 14/02/2023 17:06 | -- | -- | 2023-02-16 14:32 | 2023-02-18 15:17 | SU | DADOS | TOPOLOGIA VEX CAPITAL | BOA TARDE PREZADOS! FAVOR FAZER A TOPOLOGIA DO CLIENTE VEX CAPITAL VIDEOCONFERENCIA E CLOUD PBX 16 RAMAIS ( 5 APARELHOS E 11 MOBILITY)1 TRIO DE VIDEOCONFERENCIA | BASE TELCO | RECIFE | N2 DADOS | -- | FOI CRIADO O DIAGRAMA PARA ATENDER O PROJETO | NO PRAZO | 00:00:00 | 03:12:49 | 03:12:49 | -- | TARDE | --
202302000650 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | TOPOLOGIA/RELATÓRIO/ANÁLISE DE TOIP | 15/02/2023 12:10 | -- | -- | 2023-02-24 10:58 | 2023-02-26 12:38 | SU | TOIP | PROJETO TOIP VOTORANTIM | BOA TARDE, FAVOR DESENVOLVER TOPOLOGIA E CADERNO DE REQUISITOS DO NOVO PROJETO DE TOIP DA VOTORANTIM. SEGUE ABAIXO O ESCOPO: 01 GW E1 COM CÉLULA DE SOBREVIVÊNCIA;81 APARELHOS TELEFONICOS DE MODELOS DISTINTOS;INTEGRAÇÃO TOIP/TEAMS (O CLIENTE POSSUI O TEAMS NUM SBC PRÓPRIO, IREMOS INTEGRAR ESSE SBC). | BASE TELCO | RECIFE | N2 TOIP | -- | FOI CRIADO O DIAGRAMA E ENCAMINHADO | NO PRAZO | 00:00:00 | 08:38:26 | 08:38:26 | -- | TARDE | --
202302000661 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | BGP INOPERANTE | 15/02/2023 18:44 | 15/02/2023 18:13 | 15/02/2023 18:58 | 15/02/2023 19:55 | 15/02/2023 19:55 | NOC 02 | DADOS | RTD-ROT-NUC-RCE-C01 - BASETELCO - JADAN CENTER | BGP PEER 187.16.216.253 IS DOWN | BASE TELCO | RECIFE | N1 DADOS | FALHA NA REDE DO FORNECEDOR | CONFORME INFORMAÇÃO DA IX.BR HOUVE UMA OSCILAÇÃO NO ROUTER SERVER 1V4 DELES, APÓS NORMALIZADO NEIGHBOR DO BGP FOI RESTABELECIDO EM NOSSO MONITORAMENTO SEM QUEDAS E PERDAS | NO PRAZO | 00:00:00 | 01:10:15 | 01:10:15 | 99819 | NOITE | 00:45:00
202302000730 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | APROVISIONAMENTO DE AMBIENTE/RAMAIS | 24/02/2023 17:05 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | SU | TOIP | CADERNO DE PARÂMETROS ELOPAR | BOA TARDE, SEGUE CADERNO DE PARÂMETROS DA ELOPAR PARA APROVISIONAMENTO | BASE TELCO | RECIFE | N2 TOIP | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 02:17:55 | 02:17:55 | -- | TARDE | --
202302000735 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | OUTROS | 25/02/2023 13:26 | 25/02/2023 12:40 | 2023-02-27 06:40 | 2023-02-27 11:29 | EM ABERTO | NOC 02 | VÍDEO | VD ¦ TRIO-MV-RECIFE-PRESIDÊNCIA-01 - FALHA DE COLETA DA API EM TRIO-MV-RECIFE-01 | HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=48661&EVENTID=394166755 | BASE TELCO | RECIFE | N1 VÍDEO | CAUSA NÃO DETECTADA | ALARME NORMALIZOU APÓS NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 02:16:07 | 02:16:07 | 3 564 | TARDE | 1899-12-31 18:00
202302000751 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | OUTROS | 27/02/2023 16:09 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | MARIA GIULIA | VÍDEO | LAUDO EQUIPAMENTOS DE VÍDEO | BOA TARDE. SOLICITO LAUDO DOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO QUE RETORNARAM DO CLIENTE CYRELA.TOMBAMENTOS: 3189, 3212, 3211, 3187, 3213. | BASE TELCO | RECIFE | N2 VÍDEO | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 06:25:37 | 06:25:37 | -- | TARDE | --
202302000752 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | OUTROS | 27/02/2023 16:13 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | MARIA GIULIA | VÍDEO | LAUDO EQUIPAMENTOS DE VÍDEO | BOA TARDE. SOLICITO LAUDO DOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO QUE RETORNARAM DO CLIENTE CYRELA.TOMBAMENTOS: 3216, 3617, 3185, 3181 E (ENDPOINT SEM TOMBAMENTO). | BASE TELCO | RECIFE | N2 VÍDEO | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 06:21:25 | 06:21:25 | -- | TARDE | --
202302000774 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | APROVISIONAMENTO DE AMBIENTE/RAMAIS | 28/02/2023 15:09 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | SU | TOIP | CADERNO DE PARÂMETROS VEX CAPITAL | FAVOR REALIZAR O APROVISIONAMENTO DOS RAMAIS CLOUD PBX DO CLIENTE VEX. | BASE TELCO | RECIFE | N2 TOIP | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:59:19 | 05:59:19 | -- | TARDE | --