## Sheet1
NÚMERO | CATEGORIA | ORIGEM DE ABERTURA | SERVIÇO | ABERTO EM | HORÁRIO DO INCIDENTE | DATA DE NORMALIZAÇÃO | RESOLVIDO EM | FECHADO EM | CRIADO POR | SERVIÇO (1º NÍVEL) | ASSUNTO | DESCRIÇÃO | CLIENTE (ORGANIZAÇÃO) | UNIDADE | RESPONSÁVEL: EQUIPE | CAUSA RAIZ | RESOLUÇÃO | INDICADOR DO SLA DE SOLUÇÃO | TEMPO PARADO (HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (DESCONTANDO PARADO - HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (HORAS CORRIDAS) | TICKET EXTERNO | TURNO | INDISPONIBILIDADE
202302000571 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 09/02/2023 14:20 | 09/02/2023 13:56 | 09/02/2023 16:38 | 09/02/2023 17:35 | 2023-02-11 18:30 | NOC 02 | DADOS | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - CASCAVEL/PR - CTA0829879 - 10MBPS - BASE | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - CASCAVEL/PR - CTA0829879 - 10MBPS - BASEIP: 177.1.46.250 | GRUPO VENEZA | CASCAVEL / PR | N1 DADOS | ROMPIMENTO DE FIBRA | EM NOSSO MONITORAMENTO, O LINK VOLTOU A FICAR OPERACIONAL | NO PRAZO | 00:00:00 | 03:14:13 | 03:14:13 | 3725539 | TARDE | 02:42:00
202302000589 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 10/02/2023 11:27 | 10/02/2023 11:20 | 10/02/2023 14:26 | 10/02/2023 17:18 | 2023-02-12 21:19 | NOC 01 | DADOS | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA - MIOO5038368 - 10MBPS - BASE | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA - MIOO5038368 - 10MBPS - BASE IP: 201.18.12.94 HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=55755&EVENTID=382671749 | GRUPO VENEZA | LUIS EDUARDO MAGALHÃES | N1 DADOS | FALHA ELÉTRICA CLIENTE | CONFORME EVIDÊNCIAS EM ANEXO AO CHAMADO, O LINK FOI RESTABELECIDO EM NOSSO MONITORAMENTO, E A INDISPONIBILIDADE FOI DEVIDO POSSÍVELMENTE A UMA FALHA ELÉTRICA NO AMBIENTE DO CLIENTE OU FALTA DE ENERGIA NA LOCALIDADE | NO PRAZO | 05:31:00 | 00:19:50 | 05:50:50 | 7783236738 | MANHÃ | 03:06:00
202302000590 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 10/02/2023 12:45 | 10/02/2023 12:32 | 10/02/2023 13:18 | 10/02/2023 17:19 | 2023-02-12 21:19 | NOC 02 | DADOS | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - CASCAVEL/PR - CTA0829879 - 10MBPS - BASE | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - CASCAVEL/PR - CTA0829879 - 10MBPS - BASEIP: 177.1.46.250 | GRUPO VENEZA | CASCAVEL / PR | N1 DADOS | FALHA ELÉTRICA CLIENTE | CONFORME EVIDÊNCIAS EM ANEXO AO CHAMADO, O LINK FOI RESTABELECIDO EM NOSSO MONITORAMENTO, E A INDISPONIBILIDADE FOI DEVIDO POSSÍVELMENTE A UMA FALHA ELÉTRICA NO AMBIENTE DO CLIENTE OU FALTA DE ENERGIA NA LOCALIDADE. | NO PRAZO | 03:44:00 | 00:49:36 | 04:33:36 | 3726004 | TARDE | 00:46:00
202302000694 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 19/02/2023 15:34 | 19/02/2023 15:14 | 2023-02-19 17:56 | 2023-02-20 06:22 | 2023-02-22 07:15 | NOC 02 | DADOS | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA - MIOO5038368 - 10MBPS - BASE | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA - MIOO5038368 - 10MBPS - BASEIP: 201.18.12.94 | GRUPO VENEZA | LUIS EDUARDO MAGALHÃES | N1 DADOS | ROMPIMENTO DE FIBRA | REALIZADO REPARO NA FIBRA, APÓS ISSO CIRCUITO NORMALIZOU | NO PRAZO | 00:00:00 | 01:13:27 | 01:13:27 | 77832373263 | TARDE | 02:42:00
202302000711 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | LINK INOPERANTE | 23/02/2023 12:41 | 23/02/2023 12:24 | 2023-02-23 13:28 | 23/02/2023 16:04 | 2023-02-25 16:41 | NOC 02 | DADOS | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - CASCAVEL/PR - CTA0829879 - 10MBPS - BASE | RTD-VENEZA EQUIPAMENTOS - CASCAVEL/PR - CTA0829879 - 10MBPS - BASEIP: 177.1.46.250 | GRUPO VENEZA | CASCAVEL / PR | N1 DADOS | CAUSA NÃO DETECTADA | O LINK VOLTOU A FICAR OPERACIONAL, SEM INTERNVENCAO TECNICA DA BASE NEM DA OI.{LUIZ CARLOS} | NO PRAZO | 00:00:00 | 03:22:58 | 03:22:58 | 3732516 | TARDE | 01:04:00