## Sheet1
NÚMERO | CATEGORIA | ORIGEM DE ABERTURA | SERVIÇO | ABERTO EM | HORÁRIO DO INCIDENTE | DATA DE NORMALIZAÇÃO | RESOLVIDO EM | FECHADO EM | CRIADO POR | SERVIÇO (1º NÍVEL) | ASSUNTO | DESCRIÇÃO | CLIENTE (ORGANIZAÇÃO) | UNIDADE | RESPONSÁVEL: EQUIPE | CAUSA RAIZ | RESOLUÇÃO | INDICADOR DO SLA DE SOLUÇÃO | TEMPO PARADO (HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (DESCONTANDO PARADO - HORAS CORRIDAS) | TEMPO DE VIDA (HORAS CORRIDAS) | TICKET EXTERNO | TURNO | INDISPONIBILIDADE
202302000444 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 01/02/2023 06:38 | 01/02/2023 06:22 | 01/02/2023 08:07 | 01/02/2023 08:21 | 2023-02-03 13:32 | NOC 01 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU | HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52297&EVENTID=375927066 | SEBRAE | IGUATU | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | EQUIPAMENTO NORMALIZOU SEM INTERVENÇÃO DA BASE | NO PRAZO | 01:42:00 | 00:01:18 | 01:43:18 | -- | MANHÃ | 01:45:00
202302000460 | INCIDENTE | WEB | RAMAL SEM REALIZAR LIGAÇÕES | 02/02/2023 09:55 | 2023-02-02 09:55 | 2023-02-03 16:30 | 2023-02-06 16:03 | 2023-02-08 16:35 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | LIGAÇÕES EXTERNAS NÃO COMPLETAM. | LIGAÇÕES EXTERNAS PARA NUMEROS DE CELULAR NÃO COMPLETAM. | SEBRAE | CEARÁ | N1 TOIP | REDE INTERNA DO CLIENTE | O CLIENTE REALIZOU A DESATIVAÇÃO DE UM SERVIÇO DE LIGAÇÃO EXTERNA VIA "CHIPEIRA" GSM, PARA MIGRAR PARA SAÍDA OPERADORA VIVO -E1, PORÉM NÃO COMUNICOU A BASE. AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO FORAM REALIZADOS NO DESTINATION DO SEBRAE. | FORA DO PRAZO | 00:00:00 | 12:20:48 | 12:20:48 | -- | MANHÃ | 1899-12-31 06:35
202302000475 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 02/02/2023 19:21 | 02/02/2023 18:52 | 2023-02-03 12:12 | 2023-02-03 12:44 | 2023-02-05 16:23 | NOC 01 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_QUIXERAMOBIM | DATA E HORA DO INCIDENTE: 02/02/20223 ÀS 18:52HSSYSTEM NAME: GW ¦ EP_GWFXO_QUIXERAMOBIMNETWORK ADDRESS: 10.7.101.240DETAIL: HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52295&EVENTID=377078424 | SEBRAE | QUIXERAMOBIM | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | O GATEWAY NORMALIZOU EM NOSSO MONITORAMENTO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA DA BASE. ENVIADO E-MAIL AO CLIENTE DA NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 02:54:59 | 02:54:59 | -- | NOITE | 17:20:00
202302000489 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | CONFIGURAÇÃO DE RAMAL | 03/02/2023 15:10 | -- | -- | 2023-02-07 16:14 | 2023-02-09 16:36 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | VERIFICAÇÃO DE RAMAL. | BOA TARDE!!POR FAVOR VERIFICAR O RAMAL 6608, NÃO ESTÁ FAZENDO NEM RECEBENDO LIGAÇÕES.IP: 10.7.12.5--ADRIANO FREITAS85 3255-6640 | SEBRAE | CEARÁ | N1 TOIP | -- | REGISTRAR RAMAL. | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:07:22 | 05:07:22 | -- | TARDE | --
202302000498 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 05/02/2023 10:34 | 05/02/2023 10:02 | 05/02/2023 10:32 | 05/02/2023 11:46 | 2023-02-07 12:45 | NOC 01 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU IP: 10.7.100.240 HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52297&EVENTID=378883895 | SEBRAE | IGUATU | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | O GATEWAY VOLTOU A FICAR UP - OPERACIONAL, SEM INTERVENÇÃO DA BASE. | NO PRAZO | 01:05:00 | 00:06:37 | 01:11:37 | -- | MANHÃ | 00:30:00
202302000499 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 05/02/2023 17:29 | 05/02/2023 16:32 | 2023-02-06 05:52 | 2023-02-06 06:51 | 2023-02-08 07:41 | NOC 02 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_ITAPIPOCA | GW ¦ EP_GWFXO_ITAPIPOCAIP: 10.7.102.240 | SEBRAE | CEARÁ | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | EQUIPAMENTO NORMALIZOU SEM INTERVENÇÃO DA BASE | NO PRAZO | 00:00:00 | 00:05:02 | 00:05:02 | -- | TARDE | 13:20:00
202302000518 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 06/02/2023 17:50 | 06/02/2023 16:16 | 2023-02-08 13:51 | 2023-02-08 19:16 | 2023-02-10 19:37 | NOC 02 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_ARACAT | GW ¦ EP_GWFXO_ARACATIP: 10.7.103.40 | SEBRAE | ARACATI | N1 TOIP | LINK INOPERANTE | O GATEWAY NORMALIZOU EM NOSSO MONITORAMENTO. CONFORME INFORMAÇÃO VIA CHAMADO RECEBIDA DO CLIENTE POR E-MAIL A CAUSA DA INDISPONIBILIDADE FOI FALTA DE ENERGIA NA LOCALIDADE E O LINK DE INTERNET QUE TAMBÉM FICOU INOPERANTE. APÓS RESTABELECIDO O LINK DE INTERNET O EQUIPAMENTO FOI RESTABELECIDO. ENVIADO E-MAIL AO CLIENTE DA NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:46:40 | 05:46:40 | -- | TARDE | 1899-12-31 21:35
202302000538 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | VPN INOPERANTE | 07/02/2023 20:05 | 07/02/2023 19:24 | 07/02/2023 20:23 | 07/02/2023 21:25 | 2023-02-09 21:31 | NOC 01 | DADOS | VPN TUNNEL VPN_SEBRAE IS DOWN | VPN TUNNEL VPN_SEBRAE IS DOWN IP: 177.52.23.2 REMOTE: 189.90.174.42 HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=47509&EVENTID=380717980 | SEBRAE | CEARÁ | N1 DADOS | CAUSA NÃO DETECTADA | PARA SEU CONHECIMENTO A VPN ENCONTRA-SE UP - OPERACIONAL, SEM INTERVENÇÃO DA BASE. | NO PRAZO | 01:07:00 | 00:13:12 | 01:20:12 | -- | NOITE | 00:59:00
202302000540 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | RAMAL INOPERANTE | 08/02/2023 08:48 | 08/02/2023 08:48 | 08/02/2023 08:48 | 08/02/2023 10:55 | 2023-02-10 11:10 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | RAMAL NÃO REGISTRADO. | RAMAL 6655 COM IP 10.7.15.41, NÃO ESTA SE REGISTANDO NO SERVIÇO, FAVOR VERIFICAR. | SEBRAE | SEDE | N1 TOIP | OUTROS | USUÁRIO ESTAVA TENTANTO USAR O APARELHO FÍSICO SENDO QUEO RAMAL ESTAVA REGISTRADO EM UM SOFTPHONE | NO PRAZO | 01:32:00 | 00:34:57 | 02:06:57 | -- | MANHÃ | 00:00:00
202302000554 | INCIDENTE | WEB | RAMAL INOPERANTE | 08/02/2023 15:51 | 08/02/2023 15:51 | 2023-02-08 23:38 | 2023-02-08 23:41 | 2023-02-10 23:44 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | VERIFICAÇÃO DE RAMAL. | BOA TARDE!!RAMAL NÃO ESTÁ RECEBENDO NEM EFETUANDO LIGAÇÕES.RAMAL: ROTA 628 RAMAL 222IP: 10.7.101.224ESCRITÓRIO REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | SEBRAE | QUIXERAMOBIM | N1 TOIP | CONFIGURAÇÃO | REALIZADO AJUSTES NO OSV E NO APARELHO E O APARELHO VOLTOU A SE REGISTRAR | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:24:53 | 05:24:53 | -- | TARDE | 07:47:00
202302000630 | INCIDENTE | WEB | RAMAL INOPERANTE | 13/02/2023 16:02 | 13/02/2023 16:02 | 13/02/2023 16:35 | 13/02/2023 16:36 | 2023-02-15 18:10 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | RAMAL NÃO REGISTRADO. | RAMAL 6829 COM IP 10.7.18.7, NÃO ESTA SE REGISTRANDO NO SERVIÇO, FAVOR VERIFICAR. | SEBRAE | SEDE | N1 TOIP | CONFIGURAÇÃO | REALIZADO A CONFIGURAÇÃO DO RAMAL E COM ISSO O PROBLEMA ENCONTRA NORMALIZADO | NO PRAZO | 00:00:00 | 00:33:32 | 00:33:32 | -- | TARDE | 00:33:00
202302000632 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 13/02/2023 20:55 | 13/02/2023 20:32 | 13/02/2023 21:32 | 13/02/2023 22:18 | 2023-02-15 22:56 | NOC 02 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU IP: 10.7.100.240 HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52297&EVENTID=385230869 | SEBRAE | IGUATU | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | O GATEWAY NORMALIZOU EM NOSSO MONITORAMENTO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA DA BASE. ENVIADO E-MAIL AO CLIENTE DA NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 01:22:44 | 01:22:44 | -- | NOITE | 01:00:00
202302000639 | INCIDENTE | WEB | RAMAL INOPERANTE | 14/02/2023 14:37 | 14/02/2023 14:37 | 2023-02-15 15:05 | 2023-02-15 15:05 | 2023-02-16 10:13 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | RAMAL INDISPONÍVEL | BOA TARDE FAVOR VERIFICAR O RAMAL 6804 NO SEBRAE-SEDE QUE ESTÁ COM O IP 10.7.5.33 ATRIBUÍDO PORÉM ESTÁ SEM SINAL, NÃO REALIZA OU RECEBE LIGAÇÕES, NO DISPLAY ESTÁ SEM INFORMAÇÕES E AO VERIFICAR NO NAVEGADOR INFORMA QUE O RAMAL NÃO POSSUI SIP REGISTRATION VINCULADO AO RAMAL. DESDE JÁ AGRADEÇO. | SEBRAE | SEDE | N1 TOIP | CONFIGURAÇÃO | RAMAL REGISTRADO CONFORME SOLICITADO | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:41:48 | 05:41:48 | -- | TARDE | 1899-12-31 00:28
202302000645 | INCIDENTE | WEB | RAMAL SEM RECEBER LIGAÇÕES | 15/02/2023 07:35 | 15/02/2023 07:35 | 15/02/2023 07:35 | 15/02/2023 08:25 | 2023-02-17 09:50 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | FALHA AO RECEBER LIGAÇÃO NA LINHA FIXA. | A USUÁRIA RELATA FALHA AO RECEBER LIGAÇÕES EXTERNAS NO RAMAL 36912060. O EQUIPAMENTO CHAMA MAS AO ATENDER A LIGAÇÃO CAI. SEBRAE-CE - CRATEÚS | SEBRAE | CRATEUS | N1 TOIP | OUTROS | CHAMADO SENDO TRATADO PELO TICKET 202302000591 | NO PRAZO | 00:40:00 | 00:10:26 | 00:50:26 | -- | MANHÃ | 00:00:00
202302000657 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | CONFIGURAÇÃO DE CLIENTE FUSION | 15/02/2023 15:29 | -- | -- | 2023-02-16 11:05 | 2023-02-18 12:35 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | CONFIGURAÇÃO DO SOFTFONE. | BOM DIA!! SOLICITO A CONFIGURAÇÃO DO SOFTPHONE NO NOTEBOOK. USUÁRIO: MÔNICA ARRUDARAMAL: 6688 TELEFONE DE CONTATO- 85 99135-5231 | SEBRAE | SEDE | N1 TOIP | -- | VERIFICADO QUE CHAMADO ESTÁ SENDO TRATADO NO TICKET 202212004778 | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:19:54 | 05:19:54 | -- | TARDE | --
202302000658 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | CONFIGURAÇÃO DE CLIENTE FUSION | 15/02/2023 15:31 | -- | -- | 2023-02-16 11:05 | 2023-02-18 12:35 | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | CONFIGURAÇÃO DO SOFTFONE. | BOM DIA!! SOLICITO A CONFIGURAÇÃO DO SOFTPHONE NO NOTEBOOK. USUÁRIO: ROBERTO BARROZO RAMAL: 6619 | SEBRAE | SEDE | N1 TOIP | -- | VERIFICADO QUE CHAMADO ESTÁ SENDO TRATADO NO TICKET 202212004778 | NO PRAZO | 00:00:00 | 05:17:48 | 05:17:48 | -- | TARDE | --
202302000733 | INCIDENTE | WEB | GATEWAY INOPERANTE | 2023-02-24 22:12 | 2023-02-24 21:42 | 2023-02-25 05:32 | 2023-02-25 06:09 | 2023-02-27 06:14 | NOC 01 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU IP: 10.7.100.240 HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52297&EVENTID=393679975 | SEBRAE | IGUATU | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | GATEWAY NORMALIZOU SEM INTERVENÇÃO DA BASE | NO PRAZO | 00:00:00 | 00:27:00 | 00:27:00 | -- | NOITE | 07:50:00
202302000734 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 25/02/2023 07:12 | 25/02/2023 06:42 | 2023-02-25 23:57 | 2023-02-26 05:54 | 2023-02-28 06:13 | NOC 01 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_IGUATU | HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52297&EVENTID=393975056 | SEBRAE | IGUATU | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | EQUIPAMENTO NORMALIZOU SEM INTERVENÇÃO DA BASE | NO PRAZO | 00:00:00 | 08:29:46 | 08:29:46 | -- | MANHÃ | 17:15:00
202302000744 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | CONFIGURAÇÃO DE ROTA | 27/02/2023 14:50 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | CONFIGURAÇÃO DE ACESSO | TODAS SAÍDAS DE LIGAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE BATURITE DEVEM SAIR PELA SEDE. | SEBRAE | BATURI | N2 TOIP | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 07:44:19 | 07:44:19 | -- | TARDE | --
202302000762 | INCIDENTE | ATENDIMENTO | GATEWAY INOPERANTE | 28/02/2023 06:35 | 28/02/2023 06:06 | 28/02/2023 12:21 | 28/02/2023 18:30 | EM ABERTO | NOC 01 | TOIP | GW ¦ EP_GWFXO_ARACAT | HTTPS://BASETELCO.CLOUDPROVTEL.COM/TR_EVENTS.PHP?TRIGGERID=52292&EVENTID=396294476 | SEBRAE | ARACATI | N1 TOIP | CAUSA NÃO DETECTADA | O GATEWAY NORMALIZOU EM NOSSO MONITORAMENTO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA DA BASE. ENVIADO E-MAIL AO CLIENTE DA NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO | NO PRAZO | 11:54:00 | 00:01:15 | 11:55:15 | -- | MANHÃ | 06:15:00
202302000763 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | CONFIGURAÇÃO DE ROTA | 28/02/2023 09:14 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | CONFIGURAÇÃO DE ACESSO | TODAS SAÍDAS DE LIGAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO SERTÃO DE CRATEÚS DEVEM SAIR PELA SEDE. | SEBRAE | CRATEUS | N2 TOIP | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 11:54:07 | 11:54:07 | -- | MANHÃ | --
202302000770 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | WEB | CONFIGURAÇÃO DE RAMAL | 28/02/2023 12:02 | -- | -- | EM ABERTO | EM ABERTO | INFORMATICA SEBRAE | TOIP | MIGRAR PARA SOFTPHONE | SOLICITO CONFIGURAÇÃO DO SOFTPHONE PARA O RAMAL 6604 - FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA | SEBRAE | SEDE | N1 TOIP | -- | EM ABERTO | NO PRAZO | 00:00:00 | 09:06:15 | 09:06:15 | -- | TARDE | --